## Sheet1
上海财经大学部门消防安全自查情况汇总表 NO:__________
部 门 | 日 期 | 检查部位 | 检 查 内 容
|  |  | 消防设施 消防器材 | 消防通道 | 违规用电 | 技防设施 | 物 业 值班记录 | 安 全 教育培训
检查人员
部门负责人（院长、书记）审核签字
注： 检查内容说明，表中检查内容无安全隐患的填写正常。 1、表中检查部位是指独立楼宇内所有的区域场所。 2、消防设施除烟感报警、喷淋灭火、防火分割、排烟系统、消防电梯还包括应急照明灯、疏散指示标示、消防水带、墙式消防箱、消防应急广播电话。 检查消防泵、喷淋泵是否处在自动档状态，维保单位是否定期维护保养的维保记录，应急照明灯是否正常定期放电有效，消防灭火器是否在有效期内。 3、消防通道是指疏散走道、门口有没有堆放杂物、占用和上锁现象。 4、违规用电自查中包括电瓶车停放在办公室和公共部位拉接电线进行充电、办公室内使用取暖设备取暖。 5、技防设施自查中检查监控图像是否清晰，图像回放保存是否规范，机房内有没有堆放杂物，周界报警是否遇警报警，设施的完好率和维保情况。